## Tabelle1
LDR

Type	GL5516	GL5528	GL5537-1	GL5537-2	GL5539	GL5549
Gamma value (100-10 Lux)	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9
Min. resistance at 10 Lux [Ohm]	5000	10000	20000	30000	50000	100000
Max. resistance at 10 Lux [Ohm]	10000	20000	30000	50000	100000	200000
Avg. resistance at 10 Lux [Ohm]	7500	15000	25000	40000	75000	150000
Select:	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Type	GL5528
Gamma value (100-10 Lux)	0,6
Avg. resistance at 10 Lux [Ohm]	15000

m	-0,6
b	4,77609125905568

Multiplicator:	91233029,9336
Exponent:	-1,6667

Verify: 15 kOhm => 10 Lux	10

Vcc [mV]	3300
R [Ohm]	1000
ADC resolution	4096

Exponent	R_LDR [Ohm]	I [Lux]	I [mA]	V_ADC [mV]	ADC [digits]	Normalized light
0,1	1,25892541179417	62156339,73	3,296	3296	4090	1,55869708635205
0,2	1,58489319246111	42346621,3	3,295	3295	4088	1,52536375301929
0,3	1,99526231496888	28850417,243	3,293	3293	4086	1,49203041968568
0,4	2,51188643150958	19655560,457	3,292	3292	4085	1,45869708635381
0,5	3,16227766016838	13391177,452	3,29	3290	4082	1,4253637530189
0,6	3,98107170553497	9123302,993	3,287	3287	4078	1,3920304196818
0,7	5,01187233627272	6215633,973	3,284	3284	4075	1,35869708635205
0,8	6,30957344480193	4234662,13	3,279	3279	4068	1,32536375301929
0,9	7,94328234724282	2885041,724	3,274	3274	4062	1,29203041967665
1	10	1965556,046	3,267	3267	4054	1,25869708636707
1,1	12,5892541179417	1339117,745	3,259	3259	4044	1,22536375300592
1,2	15,8489319246111	912330,299	3,249	3249	4031	1,19203041965324
1,3	19,9526231496888	621563,397	3,235	3235	4014	1,15869708631013
1,4	25,1188643150958	423466,213	3,219	3219	3994	1,12536375301929
1,5	31,6227766016838	288504,172	3,199	3199	3969	1,09203041955622
1,6	39,8107170553497	196555,605	3,174	3174	3938	1,05869708654383
1,7	50,1187233627272	133911,775	3,143	3143	3900	1,02536375333024
1,8	63,0957344480193	91233,03	3,104	3104	3851	0,992030419748443
1,9	79,4328234724281	62156,34	3,057	3057	3793	0,958697086729353
2	100	42346,621	3	3000	3722	0,925363752403944
2,1	125,892541179417	28850,417	2,931	2931	3637	0,892030418954088
2,2	158,489319246111	19655,56	2,849	2849	3535	0,858697084334303
2,3	199,526231496888	13391,177	2,751	2751	3413	0,825363750087099
2,4	251,188643150958	9123,303	2,637	2637	3272	0,792030419748443
2,5	316,227766016838	6215,634	2,507	2507	3110	0,758697086729353
2,6	398,107170553497	4234,662	2,36	2360	2928	0,725363750352802
2,7	501,187233627272	2885,042	2,198	2198	2727	0,692030427986078
2,8	630,957344480193	1965,556	2,023	2023	2510	0,658697084334303
2,9	794,328234724281	1339,118	1,839	1839	2282	0,625363769545931
3	1000	912,33	1,65	1650	2047	0,592030391186777
3,1	1258,92541179417	621,563	1,461	1461	1812	0,558697030832288
3,2	1584,89319246111	423,466	1,277	1277	1584	0,525363709329969
3,3	1995,26231496888	288,504	1,102	1102	1367	0,492030367772794
3,4	2511,88643150958	196,556	0,94	940	1166	0,458697261096111
3,5	3162,27766016838	133,912	0,793	793	984	0,425363899271364
3,6	3981,07170553497	91,233	0,663	663	822	0,392030391186777
3,7	5011,87233627273	62,156	0,549	549	681	0,358696611603154
3,8	6309,57344480193	42,347	0,451	451	559	0,325364529782956
3,9	7943,28234724281	28,85	0,369	369	457	0,29202916349835
4	10000	19,656	0,3	300	372	0,258699028694405
4,1	12589,2541179417	13,391	0,243	243	301	0,225362602008311
4,2	15848,9319246111	9,123	0,196	196	243	0,192027534972759
4,3	19952,6231496888	6,216	0,157	157	194	0,158702201158572
4,4	25118,8643150958	4,235	0,126	126	156	0,125370682933345
4,5	31622,7766016838	2,885	0,101	101	125	0,09202916349835
4,6	39810,7170553497	1,966	0,081	81	100	0,0587167026992234
4,7	50118,7233627273	1,339	0,065	65	80	0,0253561154024018
4,8	63095,7344480193	0,912	0,051	51	63	-0,00800103233431676
4,9	79432,8234724282	0,622	0,041	41	50	-0,0412419230618363
5	100000	0,423	0,033	33	40	-0,0747319265249915
5,1	125892,541179417	0,289	0,026	26	32	-0,10782043144869
5,2	158489,319246111	0,197	0,021	21	26	-0,141106754767681
5,3	199526,231496888	0,134	0,016	16	19	-0,174579040327038
5,4	251188,643150958	0,091	0,013	13	16	-0,208191721535781
5,5	316227,766016838	0,062	0,01	10	12	-0,241521662100349
5,6	398107,170553497	0,042	0,008	8	9	-0,27535014192042
5,7	501187,233627273	0,029	0,007	7	8	-0,307520400420209
5,8	630957,344480193	0,02	0,005	5	6	-0,339794000867204
5,9	794328,234724282	0,013	0,004	4	4	-0,377211329538633
6	1000000	0,009	0,003	3	3	-0,409151498112135
I = 10^{ {b} over { %gamma } } cdot R_LDR^{ { -1 } over { %gamma } }